**Chodníky Stratov – seznam závad ze dne 3.4.2023**

1. Propadlá dlažba u obruby u přechodu na větvi A.1
2. Propadlá dlažba příkopu a asfaltová krajnice, větev A.1
3. Propadlá a špatně vyspádovaná dlažba u vjezdu č.p. 6
4. Nerovnosti dlažby u zděné zdi, větev A.4, poblíž č.p. 10
5. Uvolněné obruby a dlažba u žlabu, větev A.4, poblíž č.p. 11 + propadlá dlažba chodníku na konci úseku.
6. Propadlá dlažba vjezdu, větev C, vedle č.p. 31 + žlab umístěn nad niveletou chodníku, tj. z chodníku nemůže voda odtékat.
7. Propadlé dlážděné příkopy, uvolněné kameny. Místy není dlažba položena na výšku štětovým způsobem. Týká se téměř celé trasy C.
8. Přepískování dlažby – týká se celé stavby.

Příloha: fotodokumentace ze dne 3.4.2023

Přítomni:

Josef Horvát, starosta obce

Ing. Jan Dyntar, KVIS Pardubice a.s.